# C800WIFIQ
## Led programozható termosztát smartfunkció elemekkel, wifi kapcsolat,

C800WIFIQ
- Led programozható termosztát intelligens funkciókkal a környezeti kényelem innovatív megközelítéséhez
WiFi kapcsolat a távirányítóhoz az APP Intellima+
alkalmazáson keresztül
A fűtési és légkondicionáló rendszerek vezérlésére
Falra szerelhető, vagy 2 modulban vagy kerek süllyesztett szerelődobozban

Általános jellemzők
- Hőmérsékletszabályozási skála 2 ÷ 40 °C, lépésenként 0,1 °C
- Mérési skála/helyiség T kijelző – 50 ÷ + 50 °C
- Differenciál 0,3 ÷ 5 K
- Termikus gradiens 4 K/h
- Maximális szobahőmérséklet 45°C
- Környezeti RH kijelző tartománya 0 ÷ 99 %, növekedés 1 %
- WiFi kapcsolat 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
- Az útválasztó 1080-as kommunikációs portja
- Maximális átvitt rádiófrekvenciás teljesítmény <10mW
- Tárolási hőmérséklet -10°C ÷ +60°C
- Védettség IP32
- Szennyezettségi fok 2
Elektromos jellemzők
- Tápellátás 2 db 1,5 V AA vagy 3,3 V dc, max. 1500 mA (C800AL) elemmel
- Maximális elnyelt teljesítmény 5 W
- Érintkezők teljesítménye 5(3)A 250 Vac
- Művelet típusa 1 BU (csatlakozó mikrokapcsoló)
- Kimenet típusa: 1 relé fűtési és hűtőrendszerekhez (3 csavaros bilincs (zárt + nyitott)
- A szoftver osztály
- Elektromos szigetelés: Kettős szigetelés
- Impulzusfeszültség 4000V

A C800WIFI egy intelligens programozható termosztát a környezeti komfortkezelés innovatív megközelítéséhez.A folyamatos hőmérséklet- és páratartalom-figyelésnek (amely az érzékelt hőmérséklet érzékelésére alkalmas) és a „mesterséges intelligencia” algoritmusok által végzett adatfeldolgozásnak köszönhetően ez a rendszer keresztezi a fűtési és hűtési rendszer alkalmazásának optimalizálásához szükséges összes információt, előre jelezve vagy késleltetve annak aktiválását. a szobaszokásokról és a felhasználók fejlett földrajzi elhelyezkedéséről, azzal a céllal, hogy a lehető legalacsonyabb fogyasztás mellett a lehető legjobb kényelmi feltételeket biztosítsák.Az „AGC-Adaptive Gain Control” néven ismert új, fejlett hőszabályozási megközelítés lehetővé teszi a felhasználó által ellenőrizhető és leolvasható primer energiaszükséglet csökkentését az Intelliclima+ App infographics részein keresztül,amelyek a kW-ban kifejezett megtakarítási adatokat jelenítik meg. évi CO2-csökkentés és ezen adatok egyenértékűsége az „ültetett fák számában”.