## BOPA_Árjegyzék_2026.07.01.
Nettó lista árak kivonatos jegyzéke
Érvényes: 2026. július 01. naptól
Érzékelők, szabályozók, vezérlők, beavatkozók
a
fűtéstechnika, hűtéstechnika, klímatechnika,
épület-villamosítás, ipari irányítástechnika
számára
Az árjegyzékben szereplő termékek gyártói:
Isma Controlli Italy S.p.A. - S.Olcese (Genova, Olaszország)
Eberle Controls GmbH - Nürnberg Németország
Eliwell Controls S.r.I. ((Schneider Electric tagvállalat) - Pieve d'Alpago (Belluno, Olaszország)
Erie (Schneider Electric Buildings, LLC) - Loves Park (Illinois, Egyesült Államok)
Fantini Cosmi S.p.A. - Caleppio di Settala (Milano, Olaszország)
Möhlenhoff GmbH - Salzgitter (Németország)
Ranco (Robertshaw s.r.o.) - Sternberk (Csehország)
Megjegyzések:
a kereskedelmi forgalomban a lista áraknál lényegesen alacsonyabb árak fordulnak elő;
az Eliwell termékek közül a BOPA Kft. csak a fan-coil-vezérlő szoba-termosztátokat értékesíti;
az Erie termékek közül a BOPA Kft. Csak a PopTop sorozatú motoros szelepeket értékesíti;
a Ranco termékek árait külön árjegyzék tartalmazza.
BOPA Kft. ◄► Ügyfélszolgálat: 1047 Budapest (Újpest), Baross u. 79-89.
Telefon: (+36 1) 223-0327 ◄► Mobil telefon: (+36 30) 630-7166
E-mail: info @ bopakft.hu, ◄► Web: www.bopakft.hu
Gyártó | Típus | Kódszám | Jellemzők | Lista ár | Lista ár
EBERLE
Analóg szobatermosztátok fűtésekhez és/vagy hűtésekhez
Eberle | RTR-E3502 | 101110451102 | 5...30°C,"fűtés be" lámpa,1db nyitó: 230VAC | 9910 | 11545
Eberle | RTR-E3520 | 101111351102 | 5...30°C,1db nyitó,2-vez.(kapcs. áram függő!) | 6085 | 13650
Eberle | RTR-E3521 | 101110151102 | 5...30°C,1db nyitó:230VAC,-vez. | 6085 | 7330
Eberle | RTR-E6705 | 111170951100 | 5...60°C,1db átv.:230VAC | 14995 | 17005
Eberle | RTR-E6721 | 111170151100 | 5...30°C,1db átv.:230VAC | 13685 | 16875
Eberle | RTR-E6731 | 111170551100 | 5...30°C,fűt/hűt átkapcs.,1db átv.:230VAC | 16145 | 19600
Eberle | RTR-E6732 | 111170651100 | mint RTR-E6731, beépített főkapcsolóval | 19005 | 22490
Padlófűtést vezérlő szobai termosztátok
Eberle | FRe 525 23/i/50 | 51781A155100 | 10...50°C,hőm.távérz.-vel,1db záró:230VAC,sűlly. | 28440 | 36565
Eberle | FRe 52531/i (60°C) | 517110651100 | 10...60°C,hőm.távérz.-vel,1db záró:230VAC,falra | 18910 | 25490
Eberle | FIT3U (kék) | 527814353106 | progr.légh.szab./és padlóh.hat./padlóh. szab.,230VAC | 45610 | 58430
Kiegészítés: | a FIT3U (kék) nem tartalmazza a hőmérséklet távérzékelőt és annak árát, a fenti két Fre típus tartalmazza az F193720 típusú hőmérséklet távérzékelőt és annak árát.
Analóg szobatermosztátok klímákhoz
Eberle | KLR-E52552-4p | 517721051100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,beáll. holtzóna,3-f.vent.,főkapcs. | 55510 | 76235
Eberle | KLR-E52556 | 515781121100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,0-10VDC,3-f.vent.,24VAC/DC | 30615 | 44590
Eberle | KLR-E52558 | 517723021100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,harmatpont-távérz.,24VAC/DC | 35070 | 66680
Eberle | KLR-E52721 | 515770151100 | 2-cs.f-c,1db átv.kim.,3-f.vent.,főkapcs. | 27450 | 33305
Eberle | KLR-E52722 | 515770651100 | 4-cs.f-c,3-f.vent.,kapcs.:fűt/hűt/lev./ki | 21915 | 27890
Eberle | KLR-E7006 | 111771551100 | hőszivattyúhoz, 3-f.vent.,kapcs.:fűt/lev./hűt/főkapcs. | 21070 | 30890
Eberle | KLR-E7007 | 111770791100 | 4-cs.f-c,f v. h vízold.vez.,vent.,fők.,24VAC/230VAC | 22930 | 31500
Eberle | KLR-E7009 | 111770951100 | 2-cs.f-c,f v. h lég- é/v vízold.vez.,3-f.vent.,fők. | 18355 | 25420
Eberle | KLR-E7010 | 111771051100 | 2-cs.f-c,f/h kézi,lég- é/v vízold.vez.,3-f.vent.,fők. | 19350 | 20280
Eberle | KLR-E7011 | 111771151100 | 2-cs.f-c,f vagy h vízold.vez.,3-f.vent.,fők. | 18490 | 23690
Eberle | KLR-E7012 | 111771251100 | 4-cs.f-c,f/h kézi,vízold.vez.,3-f.vent.,fők. | 17140 | 18525
Eberle | KLR-E7015 | 111771551100 | 2-cs.f-c,f/h kézi,légold.vez.,3-f.vent.,fők. | 15325 | 17810
Eberle | KLR-E7016 | 111771651100 | 4-cs.f-c,f/h kézi,légold.vez.,3-f.vent.,fők.,kieg.vill.kapcs.fűtés |  | 23115
Eberle | KLR-E7034 | 111773451100 | 4-cs.f-c,vízold.vez.,3-f.vent.,k.:f/h/l,fők. | 29755 | 41530
Eberle | KLR-E7038 | 111773851100 | 4-cs.f-c,víz- és légold.vez.,3-f.vent.,k.:f/h/l,fők. | 23850 | 33305
Eberle | KLR-E7203 | 517720351100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,3-f.vent.,főkapcs. | 22210 | 26900
Eberle | KLR-E7204 | 517720451100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,3-f.vent.,főkapcs.,jelzőlámpák | 22610 | 29280
Eberle | KLR-E7222 | 517722051100 | 4-cs.f-c,f/h aut., vízold.vez.,3-f.vent.,főkapcs. |  | 32530
Eberle | KLR-E7430 | 111773051100 | 4-cs.f-c,víz- és/v légold.vez.,3-f.vent.,k.:f/lev/h,főkapcs. | 30280 | 42295
Eberle | KLR-E7434 | 111775451100 | 4-cs.f-c,víz- é/v légold.vez.,3-f.vent.,k.:f/h/l,fők. | 30750 | 42945
Eberle | KLR-E7611 | 517724351100 | hőszivattyúhoz, főkapcsoló |  | 28600
Digitális kijelzős nem-programozható szobatermosztátok klímákhoz
Eberle | KLR-E52723 | 517770151100 | 2-cs.f-c,1db átv.kim.,3-f.vent.,főkapcs. |  | 38515
Eberle | KLR-E52724 | 517770651100 | 4-cs.f-c,3-f.vent.,kapcs.:fűt/hűt/lev./ki |  | 51050
Kiegészítők, tartozékok szobai termosztátokhoz
Eberle | F190021 | 007190021000 | NTC hőm.távérzékelő,termosztát burkolatban |  | 8555
Eberle | F193720 | 000193720000 | NTC hőm.távérzékelő,4m kéteres kábellel |  | 7045
Eberle | SGH473 | 473051000006 | kulccsal nyitható, átlátszó,műanyag védőház |  | 26170
Eberle | SST-E6990 | 110190190100 | kapcsoló-blokk:3-f.ventilláció,főkapcsoló |  | 16310
Gyártó | Típus | Kódszám | Jellemzők |  | Lista ár
Szobai higrosztát, higro-termosztát
Eberle | HYG-E6001 | 119170191100 | 35...100%RH,1db átv.:fesz.mentes kapcs. |  | 48340
Eberle | HYG-E7001 | 119790191100 | 35...100%RH,10...35°C,2db átv.:24/230VAC |  | 54300
Ipari termosztátok
Eberle | HTS3 csőtermosztát | 13007 | 50…80°C,1db átv.:fesz.mentes,csőre rögzíthető |  | 5005
Eberle | AT90 csőtermosztát | 0300201 | 20...90°C,1db átv.:fesz.mentes,csőre rögzíthető |  | 11800
Eberle | DTR-E3102 | 191590190900 | -20...35°C,1db nyitó és 1db záró sorban,IP65 |  | 65780
Eberle | FTR1207 | 872151207100 | 0...40°C,1db átv.:fesz.mentes,IP54,külső skálás |  | 52250
Eberle | FTR1208 | 872151208100 | 0...40°C,1db átv.:fesz.mentes,IP54,belső skálás |  | 56750
Eberle | FTR-E3121 | 191570159900 | -20...35°C,1db átv.:230VAC,IP65 |  | 50020
Eberle | ITR-3/20 | 587470159900 | -40...20°C,1db átv.:fesz.mentes,sínre szerelhető |  | 56495
Eberle | ITR-3/60 | 587470259900 | 0...60°C,1db átv.:fesz.mentes,sínre szerelhető |  | 64090
Eberle | ITR-3/100 | 587470359900 | 40...100°C,1db átv.:fesz.mentes,sínre szerelhető |  | 61100
Eberle | ITR-3/160 | 052835143300 | 100...160°C,1db átv.:fesz.mentes,sínre szerelhető |  | 61200
Eberle | ITR-4 | 052820641820 | 0...60°C,1db záró:230VAC,sínre szerelhető |  | 29100
Hőmérséklet távérzékelők ipari termosztátokhoz
Eberle | F891000 | 052891040000 | ált.haszn.hőm.távérz.,4m 2-eres,PVC kábellel |  | 9525
Eberle | F892002 | 052892000002 | csőre rögz.hőm.távérz.,1,5m 2-eres,szilikon kábellel |  | 12200
Eberle | F893002 | 052893000002 | légcsat.hőm.távérz.,1,5m 2-eres,szilikon kábellel |  | 17515
Eberle | F894002 | 052894000002 | ált.haszn.hőm.távérz.,1,5m 2-eres,szilikon kábellel |  | 9980
Eberle | F897001 | 052897990001 | hőm.távérz.kültéri szerelésre,kábel nélkül |  | 21180
Jegesedésjelző, olvasztásindító vezérlő rendszerek
Eberle | EM52489 | 052489144100 | 1-zónás elektronikus vezérlő egység,230VAC |  | 170860
Eberle | EM52490 | 052490144100 | 2-zónás elektronikus vezérlő egység,230VAC |  | 200970
Eberle | ESF524001 | 052499000001 | jég- és hóérzékelő fűtetlen felületbe |  | 99355
Eberle | TFF524002 | 052499000002 | hőm.- és nedvességérzékelő fűtött felületbe |  | 96650
Eberle | ESD524003 | 052499000003 | jég- és hóérzékelő ereszcsatornába |  | 54155
Eberle | TFD524004 | 052499000004 | hőm.érzékelő ereszcsatorna oldalára |  | 13360
Eberle | EM52489FF | 052489144112 | komplett nagy jeg.figy.(EM52489+ESF524001+TFF524002) |  | 348680
Eberle | EM52489DR | 052489144134 | komplett kis jeg.figy.(EM52489+ESD524003+TFD524004) |  | 226000
ELIWELL
Digitális kijelzős nem-programozható szobatermosztátok klímákhoz
Eliwell | FP U320/B T Eliwell | FP10B0000500 | 2-/4-cs. f-c, aut. vízold. vez., 3-f. vent., | 31730 | 36220
Eliwell | FP U320/S T Eliwell | FP10S0000500 | 2-/4-cs. f-c, aut. vízold. vez., 3-f. vent., táv.érz. | 32490 | 37085
Eliwell | FP U32E/S T Eliwell | FP1ES0000500 | 2-/4-cs. f-c, aut. vízold. vez., 3-f. vent., Economy, táv érz. | 33685 | 41620
Eliwell | FP U32W/S T Eliwell | FP1WS0000500 | 2-/4-cs. f-c, aut. vízold. vez., 3-f. vent., ablak kont., táv érz.. | 33685 | 41620
Kiegészítők, tartozékok ELIWELL szobai termosztátokhoz
Eliwell | NTC6X40 1,5MT PVC | SN8PAA1500 | NTC vízhőm.távérz., 1,5m kéteres, PVC kábellel |  | 3905
Eliwell | NTC103AT 1,5MT PVC | SN8PCL1500 | NTC léghőm.távérz., 1,5m kéteres, PVC kábellel |  | 3905
Fantini Cosmi
Analóg szobatermosztátok fűtésekhez és/vagy hűtésekhez
Fantini Cosmi | C16 | C16 | 10...30°C,1db átv.:fesz.mentes kapcs. |  | 8435
Fantini Cosmi | C16_EHS1 | C16_EHS1 | 10...30°C,fűt/ki/hűt kapcs.,1db fesz.mentes kapcs. |  | 9050
Gyártó | Típus |  | Jellemzők |  | Lista ár
Fantini Cosmi
Digitális kijelzős nem-programozható szobatermosztát fűtésekhez és/vagy hűtésekhez
Fantini Cosmi | CH110 | CH110 | 2...40°C,3 hőm.,1db átv.:fesz.m.kapcs., fehér |  | 22530
Fantini Cosmi | CH111 | CH111 | 2...40°C,3 hőm.,1db átv.:fesz.m.kapcs., ezüst |  | 24010
Fantini Cosmi | CH112 | CH112 | 2...40°C,3 hőm.,1db átv.:fesz.m.kapcs., antracit |  | 24010
Fantini Cosmi | CH180 WIFI | CH180 WIFI | progr.légh.szab. / wifi alapú, érintőképernyő |  | 94625
Fantini Cosmi | C800 WIFI PRO | C800 WIFI PRO | progr.légh.szab. / wifi alapú, LED kijelző |  | 70800
Fantini Cosmi | CH150RF | CH150RF | heti progr.,hűt/fűt,páratart.szab.,1 perc sziv.keringtetés |  | 38600
Fantini Cosmi | CH170D | CH170D | Rádió vevő CH150RF-hez |  | 33440
Digitális kijelzős nem-programozható szobatermosztátok klímákhoz
Fantini Cosmi | CH130ARR2 | CH130ARR2 | term. 2-vez. relés egységgel, 2-/4-cs., 3-f vent., fan-coilhoz | 53175 | 63735
Fantini Cosmi | CH130ARFR | CH130ARFR | Uaz mint a CH130ARR2, de RF (rádiós) összeköttetésű | 70150 | 79990
Fantini Cosmi | CH133ARR2 | CH133ARR2 | Uaz mint a CH130ARR2, keret nélkül |  | 77505
Kiegészítők, tartozékok szobai termosztátokhoz
Fantini Cosmi | EC20 | EC20 | falra szerelhető hőmérséklet távérzékelő | 9950 | 11130
Fantini Cosmi | CH176D | CH176D | 2-vez.összeköttetésű relés bővítő vevő egység | 33250 | 41450
Fantini Cosmi | CH172DRF | CH172DRF | RF (rádiós) összekötő relés bővítő egység | 40600 | 52835
Ipari termosztátok
Fantini Cosmi | 7A1-1R306-00A | 7A1-1R306-00A | 0.…90°C,1db átv.:fesz.mentes,csőre rögzíthető | 5980 | 6795
Fantini Cosmi | 7R1-5R306-00A | 7R1-5R306-00A | 0….60°C, kültéri termosztát,IP55, 16/4A |  | 14255
Fantini Cosmi | C03A3 | C03A3 | 10...90°C,1db átv.:fesz.mentes,rúd-érz.(120mm) | 12270 | 15085
Fantini Cosmi | C03B3 | C03B3 | 40...120°C,1db átv.:fesz.mentes, rúd-érz. (120) |  | 15470
Fantini Cosmi | C04A3 | C04A3 | 10...90°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1m), IP40 | 9555 | 11530
Fantini Cosmi | C04B3 | C04B3 | 50…300°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1m),IP40 |  | 12715
Fantini Cosmi | C04B3Y | C04B3Y | 50…300°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1m),külső skála, IP65 |  | 26865
Fantini Cosmi | C04C2 | C04C2 | -20...+40°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1,5m), IP40 |  | 12870
Fantini Cosmi | C04C2Y | C04C2Y | -20...+40°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1,5m), IP65 | 27725 | 27060
Fantini Cosmi | C04D2 | C04D2 | -35...+20°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1,5m), IP40 |  | 12810
Fantini Cosmi | C04E3 | C04E3 | 40...120°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1m), IP40 | 9545 | 11575
Fantini Cosmi | C04E3Y | C04E3Y | 40...120°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1m), IP65 | 10605 | 26460
Fantini Cosmi | C08A | C08A | 0…110 °C, 1db átv., fesz.mentes, rúd (120mm),IP40 |  | 21435
Fantini Cosmi | C08B | C08B | 90…200 °C, 1db átv., fesz.mentes, rúd (120mm), IP40 | 18035 | 21145
Fantini Cosmi | C10A2 | C10A2 | 0…60°C, IP40, spirál kapillár termosztát, külső skála |  | 16910
Fantini Cosmi | C10A2Y | C10A2Y | 0…60°C, IP65, spirál kapillár termosztát | 20585 | 24155
Fantini Cosmi | C10A2RIY | C10A2RIY | 0…60°C, IP65, spirál kapillár termosztát, belső skála |  | 31500
Fantini Cosmi | C10B2 | C10B2 | -20...+40°C, IP40, spirál kapillár termosztát, külső skála | 20585 | 16960
Fantini Cosmi | C10B2Y | C10B2Y | -20...+40°C, IP65, spirál kapillár termosztát, külső skála |  | 24155
Fantini Cosmi | C10B2RIY | C10B2RIY | -20...+40°C, IP65, spirál kapillár termosztát, belső skála |  | 31440
Fantini Cosmi | C10C2 | C10C2 | -35...+20°C,1 db átv., spirál kapillár (1,5m), IP40, külső skála |  | 17010
Nyomás/nyomáskülönbség kapcsolók
Fantini Cosmi | B01A | B01A | nyomáskapcsoló folyadékokhoz és inert gázokhoz, IP40, 0,7-3 bar |  | 13555
Fantini Cosmi | B01B | B01B | nyomáskapcsoló folyadékokhoz és inert gázokhoz, IP40, 2-5,5 bar |  | 13505
Fantini Cosmi | B01C | B01C | nyomáskapcsoló folyadékokhoz és inert gázokhoz, IP40, 3-7 bar |  | 13505
Fantini Cosmi | B01D | B01D | nyomáskapcsoló folyadékokhoz és inert gázokhoz, IP40, 4-15 bar |  | 14235
Fantini Cosmi | B12BN | B12BN | nyomáskapcs.,folyadék és nem robbanógáz, IP40, 0,2-2 bar |  | 38295
Fantini Cosmi | B12CN | B12CN | nyomáskapcs.,folyadék és nem robbanógáz, IP40, 0,2-8 bar |  | 30550
Gyártó | Típus | Kódszám | Jellemzők |  | Lista ár
Nyomás/nyomáskülönbség kapcsolók
Fantini Cosmi | B12DN | B12DN | nyomáskapcs.,folyadék és nem robbanógáz, IP40, 5-16 bar | 27365 | 31685
Fantini Cosmi | B12GN | B12GN | nyomáskapcs.,folyadék és nem robbanógáz, IP40, 25-150 bar |  | 44945
Fantini Cosmi | B13BN | B13BN | nyomáskapcs.,0,3...4bar,max.6bar,diff.:0,1...0,5bar | 57110 | 41340
Osztógyűjtő-vezérlő elektromos léc
Fantini Cosmi | EVWC4 | EVWC4 | 230VAC, max. 4 körhöz, szivattyú logikával | 34400 | 43270
Fantini Cosmi | EVWC8 | EVWC8 | 230VAC, max. 8 körhöz, szivattyú logikával | 40250 | 62180
Möhlenhoff
Univerzális elektrotermikus állítóművek szeleptestekhez, osztó-gyűjtőkhöz (IP54)
Möhlenhoff | A20405-00N00-1S | 125657 | on-off,NC,230VAC,100N,1m kábellel | 7690 | 8040
Möhlenhoff | A20405-00N00-2S | 130316 | on-off,NC,230VAC,100N,2m kábellel | 7830 | 8240
Möhlenhoff | A40405-00N00-1S | 126066 | on-off,NC,24VAC,100N,1m kábellel | 7690 | 8240
Möhlenhoff | VM20404-00N00-1S | 130692 | on-off,NC,230VAC,2W,100N,4mm löket,1m kábellel | 6545 | 7025
Möhlenhoff | VM40404-00N00-1S | 130693 | on-off,NC,24VAC,2W,100N, 4mm löket, 1m kábellel | 6800 | 7460
Möhlenhoff | A21405-10N00-1S | 126059 | on-off,NO,230VAC,100N,1m kábellel | 8020 | 9335
Möhlenhoff | A41405-10N00-1S | 125953 | on-off,NO,24VAC,100N,1m kábellel | 8020 | 9335
Möhlenhoff | AST20405-00N00-1S | 126949 | on-off,NC,230VAC,100N, 4mm löket, 1m kábellel | 11350 | 13225
Möhlenhoff | AST40405-00N00-1S | 126950 | on-off,NC,24VAC,100N, 4mm löket, 1m kábellel | 14970 | 13225
Möhlenhoff | APR40405-00N00-1S | 127097 | DDC 24VAC, 0-10V DC 100N, 4mm löket, 1m kábellel | 36540 | 38005
Möhlenhoff | APR42405-00N00-1S | 128560 | DDC 24VDC, 0-10V DC 100N, 4mm löket, 1m kábellel | 38215 | 39965
Kiegészítés: | A Möhlenhoff állítóművekhez kiegészítőként kell a megfelelő típusú szelep-illesztő gyűrűt kiválasztani és megrendelni. A Möhlenhoff illesztő gyűrűk leggyakrabban használt típusai:
Möhlenhoff | VA02 | 108633 | Uponor, Velta |  | 1000
Möhlenhoff | VA10 | 108478 | Technik Therm,Luxor,Sauter,Rehau(réz),Wattz,Tour And. | 430 | 555
Möhlenhoff | VA16 | 108468 | Herz | 430 | 555
Möhlenhoff | VA16H | 108636 | Herz | 1210 | 1525
Möhlenhoff | VA17 | 110611 | ICMA,Industrietechnik | 430 | 555
Möhlenhoff | VA20H | 109935 | Schlösser, Viega rézosztógyűjtő | 1200 | 1550
Möhlenhoff | VA26 | 108474 | Giacomini | 860 | 1115
Möhlenhoff | VA30H | 108631 | FAR, Danfoss VZL, EVA, | 1125 | 1525
Möhlenhoff | VA50 | 108477 | Cazzaniga,Gorgiel,Honeywell,Siemens, | 430 | 555
Möhlenhoff | VA53H | 120384 | Johnson Controls | 1210 | 1525
Möhlenhoff | VA55H | 111136 | Johnson Controls | 1210 | 1525
Möhlenhoff | VA67 | 125823 | Controlli | 1530 | 1970
Möhlenhoff | VA78 | 108635 | Danfoss (RA) | 1000 | 1230
Möhlenhoff | VA80 | 108472 | Cazzaniga,Ciat,Oventrop,Comap,Heimeier,Németh Szerelv. | 430 | 555
Möhlenhoff | VA91 | 110258 | Rehau osztógyűjtő | 575 | 690
Alpha Base Station direct (vezetékes)
Möhlenhoff | B 50302-06N2 | 130544 | Közp. Egység, standard 24V/230V, 6 zóna, fűtés |  | 39875
Möhlenhoff | B 50302-10N2 | 130549 | Közp. Egység, standard 24V/230V, 10 zóna, fűtés |  | 46040
Möhlenhoff | B 20502-06N2 | 130546 | Közp. egység, comfort 230V, 6 zóna, hűt/fűt, sziv.és kazánvez.állapotjelzés |  | 81775
Möhlenhoff | B 20502-10N2 | 130551 | Közp. egység, comfort 230V, 10 zóna, hűt/fűt, sziv.és kazánvez.állapotjelzés |  | 86450
Gyártó | Típus | Kódszám | Jellemzők |  | Lista ár
Alpha Base Station directhez tartozó termosztátok
Möhlenhoff | R 20203-10N4 | 130224 | Analóg 230V fűtés, rögz. csökkentési hőm., beáll. érték kalibrálása, fagyvédő funkció |  | 15115
Möhlenhoff | R 20203-40N4 | 130226 | Analóg 230V fűtés, rögz. csökkentési hőm., beáll. érték kalibrálása, fagyvédő funkció |  | 30330
Möhlenhoff | R 20213-10N4 | 134899 | Analóg 230V fűtés, analóg távérzékelővel rögz. csökkentési hőm., beáll. érték kalibrálása, fagyvédő és szelepvédelmi funkció |  | 51545
Möhlenhoff | RDWM 21051-N7 | 138256 | 16A, 230V fűtés/hűtés átkapcsoló, fagyvédelmi funkció, vízalapú és elektromos padlófűtési rendszerhez, WIFI, fehér ház |  | 40770
Möhlenhoff | RDWM 21051-N3 | 138490 | 16A, 230V fűtés/hűtés átkapcsoló, fagyvédelmi funkció, vízalapú és elektromos padlófűtési rendszerhez, külső padlóérzékelő, NTC 10KΩ,kábelhossz 3m, fekete ház |  | 40770
Möhlenhoff | EF 20201-N | 138490 | NTC padlóérzékelő, 10kohm, kábelhossz 3m, RDWM-hez |  | 4150
Alpha Smartware bázisállomás (rádiós)
Möhlenhoff | BSS 21001-06N2 | 135237a | Rádiós központi egység, standard 230V, 6 zóna |  | 115585
Möhlenhoff | BSS 21001-10N2 | 135273a | Rádiós központi egység, standard 230V, 10 zóna |  | 125930
Möhlenhoff | BSS 21101-06N2 | 135200a | Rádiós központi egység, prémium 230V, 6 zóna |  | 136565
Möhlenhoff | BSS 21101-10N2 | 135270a | Rádiós központi egység, prémium 230V, 10 zóna |  | 146910
Alpha Smartware bázisállomáshoz tartozó termosztátok
Möhlenhoff | RDS 61011-N7 | 135288a | Rádiós helyiségtermosztát, elemes, fehér |  | 51010
Möhlenhoff | RDS 61011-N1 | 135196a | Rádiós helyiségtermosztát, elemes, dizájn előlapos |  | 53155
Möhlenhoff | AT 61201-N | 137342 | NTC padlóhőmérséklet-érz., 22Ω, (25 °C-on +-2%) RDS-hez |  | 24080
Möhlenhoff | IoTg 26001-N1 | 135195a | IoT Gateway, kiegészítő, amellyel a rendszert internetre kapcsolhatod és lehetővé teszi az Alpha Smart rendszer beállítását, vezérlését az Alpha Smart alkalmazásal |  | 74665
IsmaControlli
Nyomás/nyomáskülönbség kapcsolók
IsmaControlli | BD297 | BD297 | nyomáskülönbség-kapcsoló,30...500Pa |  | 28565
Folyadék áramlás kapcsoló
IsmaControlli | Y106 | Y106 | folyadék áramlás kapcsoló, 13,5 bar, IP65 |  | 57375
Szeleptestek fan-coil légkondícionáló egységekhez
IsmaControlli | VSX13P | VSX13P | 2-útú,1/2",kvs1,6 | 8130 | 8775
IsmaControlli | VSX21P | VSX21P | 2-útú,3/4",kvs2,5 | 9395 | 10100
IsmaControlli | VSX24P | VSX24P | 2-útú,3/4",kvs4,0 | 21620 | 22475
IsmaControlli | VSX26P | VSX26P | 2-útú,3/4",kvs6,0 | 22355 | 22475
IsmaControlli | VSX28P | VSX28P | 2-útú, 1", kvs 6,0 |  | 22620
IsmaControlli | VMX13P | VMX13P | 3-útú,1/2",kvs1,6 | 9520 | 9950
IsmaControlli | VMX21P | VMX21P | 3-útú,3/4",kvs2,5 | 10050 | 10375
IsmaControlli | VMX24P | VMX24P | 3-útú,3/4",kvs4,0 | 21620 | 22750
IsmaControlli | VMX26P | VMX26P | 3-útú,3/4",kvs6,0 | 23330 | 22750
IsmaControlli | VMX28P | VMX28P | 3-útú, 1", kvs 6,0 |  | 22750
IsmaControlli | VTX13P | VTX13P | 3-útú+bypass,1/2",kvs1,6,csonk-távolság:35mm |  | 12250
IsmaControlli | VTX13P4 | VTX13P4 | 3-útú+bypass,1/2",kvs1,6,csonk-távolság:40mm | 11775 | 12255
Gyártó | Típus | Kódszám | Jellemzők |  | Lista ár
IsmaControlli | VTX21P | VTX21P | 3-útú+bypass,3/4",kvs2,5,csonk-távolság:50mm | 11970 | 12730
IsmaControlli | VTX24P | VTX24P | 3-útú+bypass,3/4",kvs4,0,csonk-távolság:44mm | 24470 | 25450
IsmaControlli | VTX26P | VTX26P | 3-útú+bypass,3/4",kvs6,0,csonk-távolság:44mm | 25195 | 26325
IsmaControlli | VPS16P | VPS16P | polimer szeleptest, 2-útú, 1/2", kvs 1,6 | 7275 | 7605
IsmaControlli | VPS25P | VPS25P | polimer szeleptest, 2-útú, 3/4", kvs 2,5 |  | 8570
IsmaControlli | VPM16P | VPM16P | polimer szeleptest, 3-útú, 1/2", kvs 1,6 | 7670 | 8570
IsmaControlli | VPM25P | VPM25P | polimer szeleptest, 3-útú, 3/4", kvs 2,5 | 8200 | 8450
IsmaControlli | VPT16P | VPT16P | polimer szeleptest, 3-útú+bypass, 1/2", kvs1,6 | 8595 | 9290
IsmaControlli | VPT25P | VPT25P | polimer szeleptest, 3-útú+bypass, 3/4", kvs 2,5 | 9260 | 10000
IsmaControlli | VLX1P | VLX1P | 2-útú, 1/2", nyomás és áraml.szab.,375l/h átf.,nyk 600kPa | 42585 | 39300
IsmaControlli | VLX2P | VLX2P | 2-útú, 3/4", nyomás és áraml.szab.,800l/h átf.,nyk 600kPa | 43380 | 39300
IsmaControlli | VLX3P | VLX3P | 2-útú, 1", nyomás és áraml.szab.,1000l/h átf.,nyk 600kPa | 58720 | 49530
IsmaControlli | VLX4P | VLX4P | 2-útú,1 1/4",nyomás és áraml.szab.,2000l/h átf.,nyk 600kPa | 78960 | 67600
Kiegészítés | A Controlli állítóművek csatlakozása M30x1,5mm.
Univerzális elektrotermikus állítóművek szeleptestekhez, osztó-gyűjtőkhöz (IP54)
IsmaControlli | MCA230L | MCA230L | on-off,NC,230VAC,140N,0,7m kábellel |  | 12675
IsmaControlli | MCA230LM | MCA230LM | mint MCA230L,végállás-kapcsolóval kiegészítve |  | 13950
IsmaControlli | MCA24L | MCA24L | on-off/PWM,NC,24VAC/DC,140N,0,7m kábellel |  | 13105
IsmaControlli | MCA24LM | MCA24LM | mint MCA24L,végállás-kapcsolóval kiegészítve |  | 13630
IsmaControlli | MVP230 | MVP230 | elektr.állítómű, polimer, on-off, NC, 110-230 Vac, 170 N |  | 11425
IsmaControlli | MVP230M | MVP230M | elektr.állítómű,polimer,on-off,NC,110-230Vac,170N,vák |  | 14365
IsmaControlli | MVP24 | MVP24 | elektr.állítómű, polimer, on-off, NC, 24 Vac, 170 N |  | 11425
IsmaControlli | MVP24M | MVP24M | elektr.állítómű, polimer, on-off, NC, 24Vac, 170 N,vák |  | 13630
IsmaControlli | MVX22R | MVX22R | on-off,NC,230VAC,140N,IP44,2m kábellel | 11245 | 11850
IsmaControlli | MVX42R | MVX42R | on-off,NC,24VAC,140N,IP44,2m kábellel | 11245 | 11850
IsmaControlli | MVX52 | MVX52 | 0...10VDC,NO,24VAC,140N,IP44,2m kábellel |  | 38680
IsmaControlli | MVX52B | MVX52B | propc.elektr.állítómű, 0..10VDC,NC,24VAC,140N,IP44, lök.:4mm | 38880 | 38685
IsmaControlli | MVR230V | MVR230V | on-off, NO, 230VAC, 90N, IP43, 0,65 m kábellel | 10510 | 11575
IsmaControlli | MVR230MV | MVR230MV | on-off,NO,230VAC,90N,IP43,0,65m kábellel végállás kap | 12235 | 13520
IsmaControlli | MVR24V | MVR24V | on-off,NO,24VAC,90N,IP43,0,65m kábellel | 10510 | 11350
Oreg | TRV-4 CH | 0203502 | termosztatikus radiátor szelepfej |  | 14850
Megjegyzések:
- a jelen árjegyzék hatálytalanítja a korábbi árjegyzékeinket és a 2021.02.01. előtti ajánlatainkat, ármegállapodásainkat; |  |  | 2026.07.01. előtti ajánlatainkat, ármegállapodásainkat,
- a jelen árjegyzékben nem található termékeinkre ügyfélszolgálatunk ad ajánlatot;
- a jelen árjegyzékben szereplő "Jellemzők" kivonatos információk, részletes műszaki adatok a katalógusokban;
- a jelen árjegyzékben szereplő árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák;
- a jelen árjegyzékben szereplő termékek megrendelésére a mindenkori ÁSZF hatálya kiterjed.
- az egyes gyártók honlapjainak címei: |  | Controlli S.p.A.: | www.ismacontrolli.eu
| Eberle Controls GmbH: |  | www.eberle.de
| Eliwell Controls S.r.l.: |  | www.eliwell.it
| Fantini Cosmi S.p.A.: |  | www.fantinicosmi.it
| Möhlenhoff GmbH: |  | www.moehlenhoff.de
| Robertshaw Controls Company: |  | www.robertshaw.com
| Schneider-Electric SE: |  | www.schneider-electric.com
BOPA Kft. ügyfélszolgálata, raktára és pénztára:
| Cím: | 1047 Budapest (Újpest), Baross utca 79-89.
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: |  | munkanapokon (általában hétfő-péntek): 08:15 – 15:30
Raktár és pénztár nyitvatartása: |  | munkanapokon (általában hétfő-péntek): 08:15 – 15:15
| Telefon: | (06-1) 345-2550
| Mobil telefon: | (+36-30) 630-7166
| E-mail címek: | info@bopakft.hu, bopainfo@t-email.hu
| Honlap címek: | www.bopakft.hu, www.bopa.hu
Note on A309: Evi:

## Mennyiségfüggő árak
Mennyiségfüggő árak
Termékeink egységárából az egyes termékek nettó lista árának és
az egy megrendelésben szereplő darabszámának a függvényeiben
az alábbi táblázat szerinti százalékos árengedményeket adjuk.
Nettó lista ár csoportja |  | Egy megrendelésben lévő mennyiség (db)
Nettó lista ár max. 16.000 Ft-ig |  | 1-40 | 41-100 | 101-200 | 201-
16.001 Ft < nettó lista ár < 32.000 Ft-ig |  | 1-20 | 21-40 | 41-100 | 101-
Nettó lista ár min. 32.001 Ft-tól |  | 1-12 | 13-24 | 25-50 | 51-
Mennyiségfüggő árengedmény (%) |  | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0
A mennyiségfüggő árengedmény százalékos mértéke a “Mennyiségfüggő árengedmény (%)" sornak abban az oszlopában van, amelyikbe az adott termékhez tartozó "Nettó lista ár csoportjá"-nak sorában az adott rendelésben szereplő "Egy megrendelésben lévő mennyiség (db)" darabszám esik.
A "Mennyiségfüggő árengedmény (%)" sorban szereplő engedmény a nettó lista árból adott kedvezményhez hozzáadódik.
Szállítási költségek
Áraink a termékeknek a székhelyünkön történő átadására és átvételére érvényesek.
Kiszállítást, címre juttatást - vevői kérésre 30 kg-ig - az alábbiak szerint vállalunk:
a) | Ha a számlánk nettó végösszege meghaladja a 360.000 Ft-ot,
akkor a szállítmányt a saját költségünkön kiszállítjuk vagy futárszolgálati
partnerünkkel eljuttatjuk a magyarországi címre;
b) | Ha a számlánk nettó végösszege meghaladja a 190.000 Ft-ot de Legfeljebb 360.000 Ft, akkor a szállítmányt futárszolgálati partnerünkkel (SPRINTER) eljuttatjuk a magyarországi címre és a vonatkozó szállítási díj 50%-át, mint közvetített szolgáltatási költséget külön tételként szerepeltetjük a kereskedelmi számlánkban;
c) | Ha a számlánk nettó végösszege legfeljebb 190.000Ft, akkor a vevő által meghatározott futárszolgálati úton juttatjuk el a szállítmányt a magyarországi címre, a vonatkozó szállítási díj teljes összegének, mint közvetített szolgáltatási költségnek a kereskedelmi számlánkban külön tételként való szerepeltetése mellett.